## Падение напряжения
Параметр | Ед. изм. | Значение
Номинальное напряжение сети | В | 220
Действительное напряжение в начале линии | В | 220
Длина проводника | м | 100
Сечение проводника | мм2 | 4
Пиковая мощность нагрузки | Вт | 6000
Коэффициент мощности | - | 0.5
Допустимая просадка напряжения | % | 15
Минимальное допустимое напряжение | В | 187
|  | Медь | Алюминий
Удельное сопротивление провода | Ом/мм2м | 0.0175 | 0.0271
Падение напряжения | В | 23.8636 | 36.9545
Падение напряжения | В | 23.8636 | 23.8636
Напряжение в точке подключения нагрузки | В | 196.1364 | 183.0455
Напряжение в точке подключения нагрузки | В | 196.1364 | 183.0455
Note on C2: Заполните желтые ячейки
Note on C9: Результат